| - （一）理化试剂耗材目录清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 产品名称 | - 浓度 | - 要求 | - 参考规格 | - 数量 | - 单位 |
| - 1 | - 甲醇中苯溶液标准物质 | - 1000μg/mL | - 有证标准物质，质量满足实验要求 | - 2mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 2 | - 甲醇中二甲苯类标准物质 | - 邻二甲苯：1000μg/mL - 间二甲苯：1000μg/mL - 对二甲苯：1000μg/mL | - 有证标准物质，质量满足实验要求 | - 2mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 3 | - 甲醇中乙苯标准物质 | - 1000μg/mL | - 有证标准物质，质量满足实验要求 | - 2mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 4 | - 甲醇中甲苯标准物质 | - 1000μg/mL | - 有证标准物质，质量满足实验要求 | - 2mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 5 | - 甲醇中8种苯系物混标 | - 苯，甲苯，邻、间、对二甲苯，乙苯，苯乙烯，异丙苯：1000μg/mL | - 有证标准物质，质量满足实验要求 | - 1mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 6 | - 乙醇中甲醇（标准） | - 1.0mg/mL | - 有证标准物质，质量满足实验要求 | - 2mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 7 | - 铬标准溶液 | - 1000μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 7 | - 支 |
| - 8 | - 铅标准溶液 | - 1mg/L | - BW30095-1-20 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 9 | - 镉标准溶液 | - 500ug/mL | - GBW(E)083789 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 10 | - 亚氯酸盐标准溶液 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 11 | - 水中氯根标准溶液 | - 1000μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 12 | - 汞标准溶液 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 7 | - 支 |
| - 13 | - 水中硫酸根 | - 1000μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 14 | - 水中氟 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 15 | - 阴离子表面活性剂 | - 1000μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 16 | - 硝酸盐（以N计） | - 1000μg/mL （以N计） | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 17 | - 亚硝酸盐（以N计） |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 挥发酚 | - 1000μg/L | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 19 | - 砷单元素溶液标准物质 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 20 | - 铝 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 80mL/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 21 | - 四氯化碳标准 | - 四氯化碳：0.2μg/mL | - 有证标准物质 | - 2mL/支 | - 7 | - 支 |
| - 22 | - 水中甲醛 | - 100mg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 23 | - 邻苯二甲酸氢钾 | - 基准物质 | - 有证标准物质 | - 50g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 24 | - 重铬酸钾 | - 基准物质 | - 有证标准物质 | - 50g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 25 | - 草酸钠 | - 0.1000mol/L | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 10 | - 支 |
| - 26 | - 氰化物 | - 50μg/mL | - 有证标准物质 | - 50mL/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 27 | - 硝酸银 | - 0.1000mol/L | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 28 | - EDTA-Na2 | - 0.05mol/L | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 10 | - 支 |
| - 29 | - 色度 | - 500度 | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 30 | - 高锰酸钾 | - 0.1000mol/L | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 10 | - 支 |
| - 31 | - 水中氨氮 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 32 | - 六价铬 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 33 | - 尿素 | - 1000mg/L（以尿素计） | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 34 | - 硒 | - 100μg/mL | - 有证标准物质 | - 50mL/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 35 | - 福尔马肼浊度溶液标准物质 | - 400NTU | - 有证标准物质 | - 100mL/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 36 | - 镉、铜、铁、锰、铅、锌混合标准溶液 | - 100ug/mL | - 有证标准物质 | - 100mL/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 37 | - 食品检测用亚硝酸盐/硝酸盐混合溶液标准物质 | - 亚硝酸盐：10μg/mL 硝酸盐100μg/mL | - 有证标准物质 | - 20mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 38 | - 水中溴酸盐/亚氯酸盐/氯酸盐混标 | - 100μg/mL | - BWZ6891-2016 | - 10mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 39 | - 水中溴酸盐/氯酸盐/亚氯酸盐混标 | - 0-20μg/mL | - BYT400054 | - 20mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 40 | - 标样/水质4种金属混标/铁锰铜锌 | - 0-1mg/L | - BWB2281-2016 | - 20mL/支 | - 3 | - 支 |
| - 41 | - 铅 | - 0-100ug/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 42 | - 硒 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 43 | - 氰化物 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 44 | - 汞 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 45 | - 硝酸盐（以N计） | - 0-10mg/L(以N计) | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 46 | - 砷 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 47 | - 总硬度 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 48 | - 氨（以N计） | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 49 | - 硫酸盐 | - 0-100mg/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 50 | - 镉 | - 0-10ug/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 51 | - 六价铬 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 52 | - 氯化物 | - 0-100mg/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 53 | - 挥发酚 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 54 | - 铝 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 55 | - 三氯甲烷、四氯化碳 | - / | - 有证标准样品 | - 2mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 56 | - 水中亚氯酸盐 | - 0-1mg/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 57 | - 氟化物 | - 0-1mg/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 58 | - 亚硝酸盐（以亚硝酸根计） | - 0-0.2mg/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 59 | - 亚硝酸盐（以N计） | - 0-0.2mg/L | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 60 | - 甲醛 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 61 | - 总铬 | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 62 | - 水中氟、氯、硝酸盐－氮、硫酸根成分分析标准物质 | - F：1.00mg/L；Cl：50.0mg/L；NO3-N：5.00mg/L；SO4：50.00mg/L | - GBW(E)081208 | - 100mL/瓶 | - 3 | - 瓶 |
| - 63 | - 化学需氧量质控样（标样） | - / | - 有证标准样品 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 64 | - 化学需氧量质控样（标样）质控品 | - 0-100mg/L | - GSB07-3161-2014 | - 20mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 65 | - 含氯水质化学需氧量标准样（质控品） |  | - GSB07-3058-2013 | - 20mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 66 | - 滤膜铅质量控制样品 | - 每套包括高低浓度各1片 | - 有证标准样品 | - 2片/套 | - 1 | - 套 |
| - 67 | - 滤膜锰质量控制样品 | - 每套包括高低浓度各1片 | - 有证标准样品 | - 2片/套 | - 1 | - 套 |
| - 68 | - 活性炭中苯质量控制样品 | - 每套包括高低浓度各1支 | - 有证标准样品 | - 2支/套 | - 2 | - 套 |
| - 69 | - 国标法尿碘检测试剂盒 | - 0-300ug/L*8盒300-1200ug/L*4盒 | - 按标准WS/T 107.1-2016砷铈催化分光光度法制备 | - 100T | - 15 | - 盒 |
| - 70 | - 国标法盐碘检测试剂盒 | - 100T | - 按国家标准：GB/13025.7--2012中氧化还原滴定法制备 | - 100T | - 10 | - 盒 |
| - 71 | - 国标法水碘检测试剂盒 | - 0-10ug/L*1盒 0-100ug/L*1盒 | - 参考文献〖适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究〗中国地方病杂志2007年5月20日第26卷第3期砷铈催化分光光度法 | - 100T | - 2 | - 盒 |
| - 72 | - 冻干人尿中碘成分分析标准物质（尿碘高浓度） | - 300-1200ug/L | - 质量满足实验要求 | - 5mL/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 73 | - 冻干人尿中碘成分分析标准物质（尿碘） | - 0-100ug/L*1瓶 200-300ug/L*1瓶 | - 2种浓度各1瓶，有证标准物质 | - 5mL/瓶,2瓶/套 | - 4 | - 套 |
| - 74 | - 食用盐中碘成分分析标准物质（盐碘） | - 高、低浓度各一包 | - 有证标准物质 | - 35g/包，2包/套 | - 4 | - 套 |
| - 75 | - 水中碘成分分析标准物质（水碘） | - 0-10ug/L*1瓶10-100ug/L*1瓶 | - 2种浓度各1瓶，有证标准物质 | - 35mL/瓶，2瓶/套 | - 2 | - 套 |
| - 76 | - 一次性玻璃试管 | - / | - 硼硅玻璃试管，型号：99445-16XX；23ml，直径*高度：16*150mm | - 1000支/箱，250支/包 | - 1 | - 箱 |
| - 77 | - 混合纤维微孔滤膜 | - 40mm | - 质量满足实验要求 | - 40mm/100片/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 78 | - 测尘丙纶滤膜 | - 40mm | - 质量满足实验要求 | - 40mm/100片/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 79 | - 活性炭采样管 | - 规格6*80cm - 型号100：50mg | - 质量满足实验要求 | - 100支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 80 | - 食品中亚硝酸盐快速检测试剂盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 50T/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 81 | - 毒鼠强快速检测盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 50T/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 82 | - 10ml螺口平底离心管 | - / | - 质量满足实验要求，高度95mm，直径1.5cm，PP材质，带盖。 | - 高度95mm，直径1.5cm | - 100 | - 支 |
| - 83 | - 10mL螺口锥底离心管 | - / | - 质量满足实验要求，PP材质锥底带盖 | - 10mL | - 1000 | - 支 |
| - 84 | - 50mL螺口圆底离心管 | - / | - 质量满足实验要求，PP材质圆底带盖 | - 50mL | - 100 | - 支 |
| - 85 | - 50mL螺口锥底离心管 | - / | - 质量满足实验要求，PP材质锥底带盖 | - 50mL | - 100 | - 个 |
| - 86 | - 10ml有机玻璃离心管架 | - / | - 质量满足实验要求，40孔亚克力透明试管架 | - 10mL，40孔 | - 5 | - 个 |
| - 87 | - 5ml有机玻璃离心管架 | - / | - 质量满足实验要求，20孔亚克力透明试管架 | - 5mL，40孔 | - 5 | - 个 |
| - 88 | - Carb/NH2固相萃取小柱 | - / | - 质量满足实验要求 | - 500mg/6mL | - 30 | - 个 |
| - 89 | - C18固相萃取小柱 | - / | - 质量满足实验要求，6mL固相萃取小柱 |  | - 50 | - 个 |
| - 90 | - OnGuard II Ag柱 | - / | - 质量满足实验要求，离子色谱前处理小柱 | - 1.0mL | - 50 | - 个 |
| - 91 | - OnGuard II Na柱 | - / | - 质量满足实验要求，离子色谱前处理小柱 | - 1.0mL | - 50 | - 个 |
| - 92 | - OnGuard II RP柱 | - / | - 质量满足实验要求，离子色谱前处理小柱 | - 1.0mL | - 50 | - 个 |
| - 93 | - 有机相针头式过滤器 | - / | - 质量满足实验要求 | - 13mm*0.22μm | - 200 | - 个 |
| - 94 | - 水系PES针头式过滤器 | - / | - 质量满足实验要求 | - 13*0.22μm | - 200 | - 个 |
| - 95 | - 水系微孔滤膜 | - / | - 质量满足实验要求，50mm*0.45um | - 50张/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 96 | - 水系微孔滤膜 | - / | - 质量满足实验要求，50mm*0.22um | - 50张/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 97 | - 有机系微孔滤膜 | - / | - 质量满足实验要求，50mm*0.45um | - 50张/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 98 | - 有机系微孔滤膜 | - / | - 质量满足实验要求，50mm*0.22um | - 50张/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 99 | - 弗罗里硅土柱（Florisil） | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000mg/6mL | - 30 | - 个 |
| - 100 | - 气相色谱2mL透明螺口盖样品瓶和瓶盖 | - / | - 质量满足实验要求，经认证，透明样品瓶，螺口盖和密封件带有由PTFE硅橡胶或天然红色橡胶制成的隔垫，适用于采购人现有的Agilent7890气相色谱仪 | - 100个/包 | - 1 | - 包 |
| - 101 | - 气相色谱2mL棕色螺口盖样品瓶和瓶盖 | - / | - 质量满足实验要求，经认证，棕色样品瓶，螺口盖和密封件带有由PTFE硅橡胶或天然红色橡胶制成的隔垫，适用于采购人现有的Agilent7890气相色谱仪 | - 100个/包 | - 1 | - 包 |
| - 102 | - 气相色谱20mL顶空瓶盖（钳口） |  | - 质量满足实验要求，经认证，适用于采购人现有的Agilent7890气相色谱仪 | - 100个/包 | - 2 | - 包 |
| - 103 | - 二氧化氯试剂 | - / | - 质量满足实验要求，适用于采购人现有的哈希Pocket ColorimeterI/2二氧化氯仪快速检测仪 | - 50次/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 104 | - 游离余氯试剂 | - / | - 质量满足实验要求，适用于采购人现有的长春吉大GDYS-101SN4余氯总余氯测定仪 | - 50次/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 105 | - 总余氯试剂 | - / | - 质量满足实验要求，适用于采购人现有的长春吉大GDYS-101SN3余氯测定仪 | - 50次/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 106 | - pH=7标准缓冲液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250mL/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 107 | - pH电极浸泡液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250mL/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 108 | - 定性滤纸 | - / | - 质量满足实验要求，中速 | - 12.5cm*100张/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 109 | - 定量滤纸 | - / | - 质量满足实验要求，慢速 | - 12.5cm*100张/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 110 | - pH=4.7.9标准试剂 | - pH=4，pH=7，pH=9 | - 质量满足实验要求 | - 3包/套 | - 5 | - 套 |
| - 111 | - 叔戊醇标准品 | - 0.997 | - 有证标准样品 | - 1mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 112 | - 一次性软尿杯 | - / | - 中号，质量满足实验要求 | - 500个/袋 | - 2 | - 袋 |
| - 113 | - 水中硅标准 | - 1000mg/L | - 有证标准物质 | - 20ml/支 | - 2 | - 支 |
| - 114 | - 酒中甲醇标准样品 | - 0-100ug/mL | - 有证标准样品 | - 2mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 115 | - 水中高氯酸盐标准 | - 100ug/mL | - 有证标准物质 | - 2mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 116 | - 水中高氯酸盐质控 | - 0-200ug/L | - 有证标准样品 | - 2mL/支 | - 1 | - 支 |
| - 117 | - 水中溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐标准 | - 1000ug/mL | - 有证标准物质 | - 2mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 118 | - 水中溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐标准样品 | - 0-50μg/mL | - 有证标准样品 | - 2mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 119 | - 水中二氯乙酸、三氯乙酸标准 | - 100ug/mL | - 有证标准物质 | - 1mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 120 | - 水中二氯乙酸、三氯乙酸质控 | - 0-200ug/L | - 有证标准样品 | - 2mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 121 | - 甲醇中4种三卤甲烷混标 | - 100ug/mL | - 有证标准物质 | - 2mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 122 | - Ba/Ag/H预处理柱 | - 容量2.5mL | - 质量满足实验要求 | - 2.5mL/个 | - 25 | - 个 |
| - 123 | - 离子色谱仪自动进样瓶（5mL） | - 5mL | - 质量满足实验要求，适用于采购人现有的ICS-900离子色谱仪配置的Dionex™ AS-DV自动进样器。 | - 250个/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 124 | - 离子色谱仪自动进样瓶带滤芯瓶盖（5mL） | - 5mL | - 质量满足实验要求，适用于采购人现有的ICS-900离子色谱仪配置的Dionex™ AS-DV自动进样器。 | - 250个/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 125 | - 微波消解罐 |  | - 适用于安东帕BHW-09A型微波消解仪 | - HVT50 | - 2 | - 个 |
| - 126 | - 实验室封口膜 |  | - 可快速有效密封各类器皿 | - PM996(100mm*38m） | - 1 | - 盒 |
| - 127 | - 活性炭管中三氯甲烷质控 | - 0-400ug/支 | - 有证标准样品 | - 2支/套 | - 1 | - 套 |
| - 128 | - 活性炭管中三氯甲烷质控 | - 0-400ug/支 | - 有证标准样品 | - 2支/套 | - 1 | - 套 |
| - （二）微生物试剂耗材目录清单 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 产品名称 | - 浓度 | - 要求 | - 参考规格 | - 数量 | - 单位 |
| - 1 | - 医用棉签 | - / | - 质量满足实验要求 | - 12cm | - 10000 | - 支 |
| - 2 | - 静脉采血止血贴 | - / | - 质量满足实验要求 | - 100片/盒 | - 10 | - 盒 |
| - 3 | - 静脉采血针 | - 0.6 | - 质量满足实验要求 | - 蝶翼型蓝色 | - 500 | - 支 |
| - 4 | - 一次性使用止血带 | - / | - 质量满足实验要求 | - A型 | - 500 | - 条 |
| - 5 | - 一次性使用中单 | - / | - 质量满足实验要求 | - A型，40*50 | - 500 | - 张 |
| - 6 | - 一次性无菌注射器 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5mL，针头0.6*25mm | - 500 | - 支 |
| - 7 | - 一次性无菌注射器 | - / | - 质量满足实验要求 | - 2mL，针头0.5*20 | - 500 | - 支 |
| - 8 | - 真空采血管 | - / | - 质量满足实验要求，EDTA K2添加剂，效期1年以上，PET（塑料）材质 | - 5mL/支 | - 1000 | - 支 |
| - 9 | - 真空采血管 | - / | - 质量满足实验要求，EDTA K2添加剂，效期1年以上，PET（塑料）材质 | - 3mL支 | - 1000 | - 支 |
| - 10 | - 真空采血管 | - / | - 质量满足实验要求，EDTA K2添加剂，效期1年以上，PET（塑料）材质 | - 10mL/支 | - 500 | - 支 |
| - 11 | - 真空采血管 | - / | - 质量满足实验要求，（不含添加剂，红盖） | - 5mL | - 200 | - 支 |
| - 12 | - 利器盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1L | - 200 | - 个 |
| - 13 | - 利器盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 2L | - 100 | - 个 |
| - 14 | - 利器盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 3L | - 100 | - 个 |
| - 15 | - 微量冻存管 | - 2mL | - 10mm*47mm，质量满足实验要求，透明PP材质，带垫圈，耐受温度-86℃-121℃ | - 2mL/个 | - 2500 | - 个 |
| - 16 | - 冻存管盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 100孔（2mL） | - 20 | - 个 |
| - 17 | - 冻存管架 |  | - ABS材质，210*100*20mm，40孔 | - 210*100*20mm，40孔 | - 5 | - 个 |
| - 18 | - 白色PCR8联管 | - 0.1mL | - 质量满足实验要求，白色带盖 | - 0.1mL*125条/包 | - 1 | - 包 |
| - 19 | - 透明PCR8联管 | - 0.1mL | - 质量满足实验要求，透明带盖 | - 0.1mL*125条/包 | - 1 | - 包 |
| - 20 | - 白色PCR八联管 | - 0.2mL | - 质量满足实验要求白色带盖 | - 0.2mL*125条/包 | - 1 | - 包 |
| - 21 | - 透明PCR八联管 | - 0.2mL | - 质量满足实验要求，透明带盖 | - 0.2mL*125条/包 | - 1 | - 包 |
| - 22 | - 10uL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，盒装灭菌透明带滤芯吸头 | - 10μL*96个/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 23 | - 10uL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，盒装灭菌透明不带滤芯吸头 | - 10μL*96个/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 24 | - 10uL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，加长、盒装灭菌透明带滤芯吸头 | - 10μL*96个/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 25 | - 200uL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，盒装灭菌透明带滤芯吸头 | - 200μL*96个/盒 | - 20 | - 盒 |
| - 26 | - 200uL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，加长、盒装灭菌透明带滤芯吸头 | - 89mm*200μL*96个/盒 | - 20 | - 盒 |
| - 27 | - 200uL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，盒装透明不带滤芯吸头 | - 200μL*96个/盒 | - 20 | - 盒 |
| - 28 | - 1mL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，盒装灭菌，不带滤芯 | - 1000μL*96个/盒 | - 10 | - 盒 |
| - 29 | - 1mL移液器吸头 | - / | - 质量满足实验要求，通用无热源、无DNA/RNA酶，盒装灭菌带滤芯吸头 | - 1000μL*96个/盒 | - 10 | - 盒 |
| - 30 | - 皮肤消毒液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 100mL/瓶 | - 40 | - 瓶 |
| - 31 | - 25mL塑料透明螺口管 | - / | - 质量满足实验要求，塑料材质，平底，带盖，用于痰液前处理 | - 50只/袋 | - 100 | - 个 |
| - 32 | - T型细胞推刮器 | - / | - 质量满足实验要求，无菌独立纸塑包装 | - 182*32mm | - 500 | - 根 |
| - 33 | - 无菌水样采集袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 500mL/个 | - 200 | - 个 |
| - 34 | - 无菌水样采集袋 | - / | - 质量满足实验要求，含硫代硫酸钠 | - 500mL/个 | - 200 | - 个 |
| - 35 | - 无菌采样袋/均质袋 | - / | - 质量满足实验要求，带压条 | - 32cm*20cm | - 500 | - 个 |
| - 36 | - 无菌采样袋 | - / | - 质量满足实验要求，带压条 | - 12cm*18cm | - 500 | - 个 |
| - 37 | - 生物标本袋 | - / | - 质量满足实验要求，小号 | - 5*14cm | - 1000 | - 个 |
| - 38 | - 生物标本袋 | - / | - 质量满足实验要求，中号 | - 12*15cm | - 1000 | - 个 |
| - 39 | - 一次性使用平皿 | - / | - 质量满足实验要求 | - 90mm，10个/包 | - 1000 | - 个 |
| - 40 | - 一次性使用吸管 | - / | - 质量满足实验要求，单支无菌独立包装 | - 1mL | - 2000 | - 支 |
| - 41 | - 一次性使用接种针 |  | - 质量满足实验要求，HIPS材质，单支无菌独立包装 | - 225mm | - 500 | - 支 |
| - 42 | - 一次性接种环 | - / | - 质量满足实验要求，单支无菌独立包装 | - 1μL | - 500 | - 支 |
| - 43 | - 一次性接种环 | - / | - 质量满足实验要求，单支无菌独立包装 | - 10μL | - 500 | - 支 |
| - 44 | - 血清移液管 | - / | - 质量满足实验要求，单支无菌独立包装 | - 1mL | - 200 | - 支 |
| - 45 | - 血清移液管 | - / | - 质量满足实验要求，单支无菌独立包装 | - 5mL | - 200 | - 支 |
| - 46 | - 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | - / | - 质量满足实验要求 | - 200片/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 47 | - 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 48 | - G-1型消毒剂浓度拭子（测氯试纸） | - / | - 质量满足实验要求 | - 20本/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 49 | - 高压灭菌袋 | - / | - 质量满足实验要求，PP复合材质 | - 大号 61*81 | - 200 | - 只 |
| - 50 | - 高压灭菌袋 | - / | - 质量满足实验要求，PP复合材质 | - 中号41.5*60 | - 200 | - 只 |
| - 51 | - 扎带 | - / | - 质量满足实验要求 | - 4*250mm | - 2000 | - 条 |
| - 52 | - 普通医疗废物包装袋 | - / | - 质量满足实验要求，平口，加厚，黄色 | - 70cm*80cm | - 1000 | - 只 |
| - 53 | - 无菌手术刀片 | - / | - 质量满足实验要求，15号无菌手术刀片，独立包装 | - 100片/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 54 | - 医用脱脂棉 | - / | - 质量满足实验要求 | - 500g/包 | - 2 | - 包 |
| - 55 | - 木糖发酵管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 56 | - 鼠李糖发酵管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 57 | - 碘液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 2ml*20支/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 58 | - 亚碲酸盐卵黄增菌液（添加剂） | - / | - 质量满足实验要求 | - 5ml*10支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 59 | - 1%亚碲酸钾溶液（添加剂） | - / | - 质量满足实验要求 | - 5ml*10支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 60 | - 多粘菌素B（1万单位） | - / | - 质量满足实验要求 | - 5支/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 61 | - 50%卵黄乳液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10支/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 62 | - 无菌液体石蜡 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 63 | - 科立得试剂 | - / | - 符合水质检测GB/T 5750.12-2023中酶底物法测定生活饮用水中总大肠菌群的检测要求，每套试剂包括酶底物试剂、100mL无菌稀释瓶、51孔封口板 | - 份 | - 200 | - 份 |
| - 64 | - 冻干兔血浆 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10支/盒 | - 10 | - 盒 |
| - 65 | - 萘啶酮酸 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5ml*5支/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 66 | - 吖啶黄素 | - / | - 质量满足实验要求 | - 3ml*5支/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 67 | - 新生霉素 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 68 | - HBI志贺生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 69 | - HBI沙门生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 70 | - HBI蜡样生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 71 | - HBI霍乱生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 72 | - HBI单增生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 73 | - HBI变形杆菌生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 74 | - HBI副溶生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 75 | - HBI致泻大肠埃希氏菌生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 76 | - HBI肠杆菌科生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 77 | - HBI创伤生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 78 | - 硝酸盐还原试剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5ml*4/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 79 | - 过氧化氢酶试剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 80 | - 无菌水系微孔滤膜 | - / | - 质量满足实验要求，50mm*0.45um | - 50张/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 81 | - 均质袋 | - / | - 质量满足实验要求，带侧边滤膜 | - 25个/包 | - 1 | - 包 |
| - 82 | - CC琼脂添加剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1ml/支，5支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 83 | - 纤维二糖 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 84 | - 李斯特显色添加剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 6g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 85 | - 李斯特抑菌剂 | - / | - 质量满足实验要求，冻干 | - 1ml*5支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 86 | - 氧化酶试纸 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10片/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 87 | - 氧化酶试剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 88 | - PALCAM（琼脂）添加剂1 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 89 | - PALCAM（琼脂）添加剂2 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 90 | - MR-VP（培养基）生化鉴定管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 91 | - 3%过氧化氢酶试剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 92 | - 氧气指示剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 93 | - 小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 94 | - 阪崎肠杆菌生化鉴定条 | - / | - 质量满足实验要求 | - 11*5条/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 95 | - 动力-硝酸盐培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 96 | - 万古霉素溶液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 97 | - D-环丝氨酸溶液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 98 | - CNI-1添加剂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 5支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 99 | - V-P试剂盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 4支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 100 | - Kovacs靛基质试剂盒 | - / | - 质量满足实验要求 | - 2支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 101 | - 血琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 50 | - 个 |
| - 102 | - 巧克力平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 50 | - 个 |
| - 103 | - Baird-Parker琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 200 | - 个 |
| - 104 | - PALCAM琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 50 | - 个 |
| - 105 | - CIN-1琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 20 | - 个 |
| - 106 | - 改良Y平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 20 | - 个 |
| - 107 | - 营养琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 100 | - 个 |
| - 108 | - MYP平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 50 | - 个 |
| - 109 | - Karmali弯曲菌琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 10 | - 个 |
| - 110 | - 改良Skirrow氏琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 10 | - 个 |
| - 111 | - 哥伦比亚血琼脂平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 10 | - 个 |
| - 112 | - XLT4平板 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 10 | - 个 |
| - 113 | - 0.85%无菌生理盐水 | - / | - 质量满足实验要求 | - 9mL/20支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 114 | - 0.85%无菌生理盐水 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10mL/20支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 115 | - 无菌生理盐水管 | - / | - 质量满足实验要求，内附采样棉签 | - 10mL/20支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 116 | - 含225mL7.5%氯化钠肉汤均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 117 | - 含225mL无菌磷酸盐缓冲均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 7 | - 盒 |
| - 118 | - 含225mL缓冲蛋白胨水均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 7 | - 盒 |
| - 119 | - 含225mL志贺氏菌增菌肉汤均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 120 | - 含225mL胰酪胨大豆多粘菌素肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 121 | - 含225mLLB1肉汤均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 122 | - 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 123 | - 含225mL碱性蛋白胨水均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 124 | - 含250mlPreston肉汤均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 125 | - 含225mL营养肉汤均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 126 | - 含300ml缓冲蛋白胨水均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 127 | - Cary-Blair运送培养基管（液体） | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 128 | - 瓷珠菌种保存管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 129 | - 改良磷酸盐缓冲液均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10袋/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 130 | - 0.1%蛋白胨水 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250ml瓶 | - 20 | - 瓶 |
| - 131 | - 肠道菌增菌肉汤管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 30mL/支，20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 132 | - 3%氯化钠三糖铁管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 133 | - 三糖铁管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 134 | - 李氏增菌肉汤LB2 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 4 | - 盒 |
| - 135 | - BGLB肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 136 | - 7.5%氯化钠肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 137 | - TTB增菌管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 138 | - SC增菌管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 139 | - 沙门显色培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000ml/瓶 | - 3 | - 瓶 |
| - 140 | - 志贺显色培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 141 | - 大肠杆菌显色培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000ml/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 142 | - 弧菌显色培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 143 | - 李斯特显色培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 144 | - 双料乳糖胆盐发酵培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 145 | - 阪崎肠杆菌显色培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000ml/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 146 | - 金黄色葡萄球菌显色培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1000ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 147 | - 改良克氏双糖铁管 | - / | - 质量满足实验要求 | - 20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 148 | - XLT4培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 149 | - 三糖铁琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 150 | - 麦康凯琼脂 | - / | - 质量满足实验要求，不含结晶紫 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 151 | - 营养肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 152 | - GN增菌液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 153 | - 四号琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 154 | - 碱性蛋白胨水 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 5 | - 瓶 |
| - 155 | - 营养琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 5 | - 瓶 |
| - 156 | - SS琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 157 | - 乳糖蛋白胨培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 158 | - 乳糖胆盐发酵培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 4 | - 瓶 |
| - 159 | - 伊红美蓝琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 160 | - SCDLP液体培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 161 | - EC肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 162 | - 胰蛋白胨 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 163 | - 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 164 | - 去氧胆酸钠 | - / | - 质量满足实验要求 | - 100g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 165 | - 四硫磺酸盐煌绿增菌液基础（TTB） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 166 | - BP琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 167 | - PALCAM琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 168 | - HE琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 169 | - 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 170 | - 3%NaCl胰蛋白胨大豆琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 171 | - 孟加拉红培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 172 | - 李氏增菌肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 173 | - EC-MUG培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 174 | - 7.5%NaCl肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 175 | - 葡萄糖肉浸液肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 176 | - 半固体琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 177 | - 胆盐葡萄糖肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 178 | - MR-VP培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 179 | - 脑浸出液肉汤（BHI） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 180 | - 甘露醇卵黄多粘素琼脂培养基（MYP） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 181 | - 亚硫酸铋琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 182 | - 志贺氏增菌肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 183 | - VRBA | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 184 | - VRB-MUG | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 185 | - 缓冲蛋白胨水 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 186 | - 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 187 | - XLD琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 188 | - 乳糖发酵培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 189 | - 0.1%煌绿 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1ml*20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 190 | - 葡萄糖 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 191 | - 去氧胆酸钠 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 192 | - 革兰氏阴性选择性培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 193 | - 0.5%葡萄糖肉汤培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 194 | - GN增菌液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 195 | - 纤维二糖-多粘菌素E（CC琼脂） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 196 | - 亚硒酸盐增菌液（SF） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 197 | - 嗜盐性试验用胰胨水 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 198 | - 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 199 | - 胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 200 | - 胰胨亚硫酸盐环丝氨酸琼脂 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 201 | - 液体硫乙醇酸盐培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 202 | - 改良Y培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 203 | - CIN-1培养基基础 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 204 | - 肠道菌增菌肉汤（EE肉汤） | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 205 | - 2.5L微需氧产气包 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10个/包 | - 1 | - 包 |
| - 206 | - 2.5L圆底立式厌氧培养袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 10个/包 | - 1 | - 包 |
| - 207 | - 缓冲蛋白胨水（BPW） | - / | - 质量满足实验要求 | - 9ml*20支/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 208 | - 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRGBA) | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 209 | - 含900ml缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋 | - / | - 质量满足实验要求 | - 900mL/袋 2袋/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 210 | - 沙氏培养基 | - / | - 质量满足实验要求 | - 250g/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 211 | - 复方中和增菌液 | - / | - 质量满足实验要求，带棉签 | - 10mL/20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 212 | - 复方中和增菌液 | - / | - 质量满足实验要求，带棉签 | - 5mL/20支/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 213 | - 金黄色葡萄球菌ATCC6538（金属载体菌片） | - / | - 质量满足实验要求 | - 10片/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 214 | - 营养琼脂平板 | - / | - 9cm/个，含中和剂 | - 10个/包 | - 2 | - 包 |
| - 215 | - 一次性使用灭菌规格板 | - / | - 5*5cm | - 5*5cm，100个/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 216 | - 诺如病毒核酸检测试剂盒 | - / | - 质量满足实验要求，PCR-荧光探针法 | - 24人份/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 217 | - 弯曲菌生化鉴定试剂盒 | - / | - 质量满足实验要求,氧化酶粉末+过氧化氢酶溶液+1%马尿酸溶液+3.5%水和茚三酮溶液+水解吲哚酚纸片+无菌水 | - 盒 | - 1 | - 盒 |
| - 218 | - 弯曲菌培养检测试剂盒 | - / | - 质量满足实验要求，双孔滤膜法 | - 过滤平皿+标配样本采集液+促生长增菌液/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 219 | - 沙门氏菌诊断血清 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1mL*30瓶/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 220 | - 志贺氏菌诊断血清 | - / | - 质量满足实验要求 | - 26瓶/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 221 | - O1群霍乱弧菌诊断血清3种 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1ml/瓶，11瓶/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 222 | - O1、O139霍乱多价诊断血清 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1ml/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 223 | - O139霍乱诊断血清 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1ml/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 224 | - O157大肠埃希氏菌诊断血清 | - / | - 质量满足实验要求 | - 1ml/瓶 | - 1 | - 瓶 |
| - 225 | - 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）标准物质 | - 0.5NCU/ml | - 有证标准物质，酶法质控 | - 0.5mL/支 | - 2 | - 支 |
| - 226 | - 丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）标准物质 | - 8NCU/mL | - 有证标准物质，快诊质控 | - 0.5mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 227 | - 人类免疫缺陷病毒1型抗体系列血清（液体）标准物质 | - 0.5NCU/ml | - 有证标准物质，酶法质控 | - 0.5mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 228 | - 人类免疫缺陷病毒1型抗体系列血清（液体）标准物质 | - 8NCU/mL | - 有证标准物质，快诊质控 | - 0.5mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 229 | - 人类免疫缺陷病毒抗体阴性标准物质 | - / | - 有证标准物质，阴性质控品 | - 0.5mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 230 | - 梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质 | - 3 mIU/mL | - 有证标准物质，酶法用质控品 | - 0.5mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 231 | - 梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质 | - 21 mIU/mL | - 有证标准物质，快诊用质控品 | - 0.5mL/支 | - 10 | - 支 |
| - 232 | - 梅毒螺旋体抗体阴性血清（液体）标准物质 | - / | - 有证标准物质，阴性质控品 | - 0.5mL/支 | - 5 | - 支 |
| - 233 | - 一次性使用鼻拭子 | - / | - 质量满足实验要求，单支独立包装 |  | - 100 | - 支 |
| - 234 | - 84消毒液 | - / | - 质量满足实验要求 | - 500mL/瓶 | - 50 | - 瓶 |
| - 235 | - 95％医用酒精 | - / | - 质量满足实验要求 | - 500mL/瓶 | - 20 | - 瓶 |
| - 236 | - 双翼软连接式安全采血针 |  | - 23G双翼安全型，配套同等数量持针器 | - 100支/包 | - 5 | - 包 |
| - 237 | - 双翼软连接式安全采血针 |  | - 24G双翼安全型，配套同等数量持针器 | - 100支/包 | - 5 | - 包 |
| - 238 | - CD4细胞质控品 |  | - 质量满足实验要求，用于CD4检测 | - 30测试/支 | - 5 | - 支 |
| - 239 | - 计数校准微球（25测试） |  | - 适用于采购人希森美康流式细胞仪 | - 25ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 240 | - 清洗液 |  | - 适用于采购人希森美康流式细胞仪 | - 250ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 241 | - 去蛋白液 |  | - 适用于采购人希森美康流式细胞仪 | - 250ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 242 | - 次氯酸溶液 |  | - 适用于采购人希森美康流式细胞仪 | - 250ml/瓶 | - 2 | - 瓶 |
| - 243 | - 上样管（自动） |  | - 适用于采购人希森美康流式细胞仪 | - 10mm*50mm，质量满足实验要求，透明PP材质，2ml 500个/袋 | - 3 | - 袋 |
| - 244 | - 血细胞分析用稀释液 |  | - CPK-304A | - CPK-304A 20L/箱 | - 2 | - 箱 |
| - 245 | - CD4细胞检测试剂 |  | - 适用于采购人希森美康流式细胞仪，冷链运输。 | - 100人份/盒 | - 15 | - 盒 |
| - 246 | - 革兰氏阴性细菌鉴定卡 |  | - 适用于采购人梅里埃全自动细菌鉴定仪 | - 20测试/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 247 | - 革兰氏阳性细菌鉴定卡 |  | - 适用于采购人梅里埃全自动细菌鉴定仪 | - 20测试/盒 | - 1 | - 盒 |
| - 248 | - 0.1%蛋白胨水 |  | - 质量满足实验要求 | - 9ml*20支/盒 | - 2 | - 盒 |
| - 249 | - 病毒采样（非灭活） |  | - 质量满足实验要求，含采样拭子 | - 3.5mL/支 | - 100 | - 支 |
| - 250 | - 病毒采样管（灭活型） |  | - 质量满足实验要求，含采样拭子 | - 3.5mL/支 | - 100 | - 支 |
| - 251 | - 四号琼脂平板 |  | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 200 | - 个 |
| - 252 | - 碱性蛋白胨水管 |  | - 质量满足实验要求 | - 10mL/20支/盒 | - 10 | - 盒 |
| - 253 | - 半固体琼脂 |  | - 质量满足实验要求 | - 6ml*10支/盒 | - 5 | - 盒 |
| - 254 | - 李斯特氏菌显色平板 |  | - 质量满足实验要求 | - 9cm/个 | - 50 | - 个 |
| - 255 | - 致泻大肠埃希氏菌生化套装 |  | - 质量满足实验要求 | - （6种*2套/盒*5盒）/包 | - 1 | - 盒 |
| - 256 | - D-环丝氨酸溶液 |  | - 质量满足实验要求 | - 5ml*10支/盒 | - 3 | - 盒 |
| - 257 | - 液体硫乙醇酸盐培养基管（FTG） |  | - 质量满足实验要求 | - 10ml*20支/盒 | - 2 | - 盒 |